Выдержка из области аккредитации 
государственного центра испытаний средств измерений

| № п/п | Наименование групп средств измерений | Метрологические характеристики поверяемых средств измерений | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон измерений | Класс, разряд, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Микроскопы сканирующие зондовые | (1·10-9 - 1·10-5) м | ПГ ± (1 - 5) % |  |
|  | Микроскопы электронные растровые | (1·10-9 - 1·10-2) м | ПГ ± (1 - 5) % |  |
|  | Меры нанометрового диапазона | (1·10-8-5·10-6) м | ПГ ± (1 - 5) % |  |